Dostawa i sprzedaż materiałów, narzędzi i urządzeń - część 2 – Załącznik 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | J.M. | Producent/ Model | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| 1 | Lut miękki 2mm 250g | 16 | Szt. |  |  |  |
| 2 | Pasta lutownicza 250g | 4 | Szt. |  |  |  |
| 3 | Taśma blacha miedziana | 16 | mb |  |  |  |
| 4 | Taśma blacha ocynkowana | 4 | mb |  |  |  |
| 5 | Przewód LGY 1\*1,5 | 50 | mb |  |  |  |
| 6 | Przewód LGY 1\*2,5 | 50 | mb |  |  |  |
| 7 | Rura TW 15\*1mm | 12 | mb |  |  |  |
| 8 | Rura TW 18\*1mm | 12 | mb |  |  |  |
| 9 | Rura TW 22\*1mm | 12 | mb |  |  |  |
| 10 | Kolanko 90 1K 15 | 25 | Szt. |  |  |  |
| 11 | Kolanko 90 1K 18 | 25 | Szt. |  |  |  |
| 12 | Kolanko 90 1K 22 | 25 | Szt. |  |  |  |
| 13 | Kolanko 90 2K 15 | 25 | Szt. |  |  |  |
| 14 | Kolanko 90 2K 18 | 25 | Szt. |  |  |  |
| 15 | Kolanko 90 2K 22 | 25 | Szt. |  |  |  |
| 16 | Trójnik równoprzel. 15 | 25 | Szt. |  |  |  |
| 17 | Trójnik równoprzel. 18 | 25 | Szt. |  |  |  |
| 18 | Trójnik równoprzel. 22 | 25 | Szt. |  |  |  |
| 19 | Złączka dwuprzel. 15 | 25 | Szt. |  |  |  |
| 20 | Złączka dwuprzel. 18 | 25 | Szt. |  |  |  |
| 21 | Złączka dwuprzel. 22 | 25 | Szt. |  |  |  |
| 22 | Złączka z G/Z 15-1/2” | 25 | Szt. |  |  |  |
| 23 | Złączka z G/Z 18-1/2” | 25 | Szt. |  |  |  |
| 24 | Złączka z G/Z 22-3/4” | 25 | Szt. |  |  |  |
| 25 | Obcinak do rur CU 3-30 | 3 | Szt. |  |  |  |
| 26 | Palnik gazowy do lutowania + naboje minimum 4 do palnika | 6 | Szt. |  |  |  |
| 27 | Zgrzewarka do rur plastikowych minimum 1500W | 4 | Szt. |  |  |  |
| 28 | PP Rura PN20 20\*3,4 | 8 | mb |  |  |  |
| 29 | PP Rura PN20 25\*4,2 | 8 | mb |  |  |  |
| 30 | PP Rura PN20 32\*4,4 woda zimna | 8 | mb |  |  |  |
| 31 | PP Kolano 90/20 | 20 | Szt. |  |  |  |
| 32 | PP Kolano 90/25 | 20 | Szt. |  |  |  |
| 33 | PP Kolano 90/32 | 20 | Szt. |  |  |  |
| 34 | PP Kolano 90/20 nyplowe 20 | 20 | Szt. |  |  |  |
| 35 | PP Kolano 90/25 nyplowe 25 | 20 | Szt. |  |  |  |
| 36 | PP Kolano 90/32 nyplowe 32 | 20 | Szt. |  |  |  |
| 37 | PP Kolano G/w 20\*1/2” z wieszakiem | 20 | Szt. |  |  |  |
| 38 | PP Kolano G/w 20\*1/2”  | 20 | Szt. |  |  |  |
| 39 | PP Mufa 20 | 20 | Szt. |  |  |  |
| 40 | PP Mufa 25 | 20 | Szt. |  |  |  |
| 41 | PP Mufa 32 | 20 | Szt. |  |  |  |
| 42 | PP Redukcja 25\*20 | 20 | Szt. |  |  |  |
| 43 | PP Redukcja 32\*20 | 20 | Szt. |  |  |  |
| 44 | PP Redukcja 32\*25 | 20 | Szt. |  |  |  |
| 45 | PP Trójnik 20 | 20 | Szt. |  |  |  |
| 46 | PP Trójnik 25 | 20 | Szt. |  |  |  |
| 47 | PP Trójnik 32 | 20 | Szt. |  |  |  |
| 48 | PP Trójnik redukcyjny 25\*20\*25 | 20 | Szt. |  |  |  |
| 49 | PP Trójnik redukcyjny 32\*25\*32 | 20 | Szt. |  |  |  |
| 50 | PP Trójnik redukcyjny 32\*20\*32 | 20 | Szt. |  |  |  |
| 51 | PP Zaslepka 20 | 20 | Szt. |  |  |  |
| 52 | PP złączka GZ 20\*1/2” | 20 | Szt. |  |  |  |
| 53 | PP złączka GZ 25\*3/4” | 20 | Szt. |  |  |  |
| 54 | PP złączka GZ 32\*1” | 20 | Szt. |  |  |  |
| 55 | Gwintownica do rur  | 2 | Szt. |  |  |  |
| 56 | Głowice -3/8” – 1,2” – ¾” | 2 | Kpl. |  |  |  |
| 57 | Cz. Rura ½” ze szwem | 18 | mb |  |  |  |
| 58 | Cz. Rura ¾” ze szwem | 18 | mb |  |  |  |
| 59 | Cz. Kolanko czarne 1/2” | 20 | Szt. |  |  |  |
| 60 | Cz. Kolanko czarne 3/4” | 20 | Szt. |  |  |  |
| 61 | Cz. Korek czarny 1/2” | 20 | Szt. |  |  |  |
| 62 | Cz. Korek czarny 3/4” | 20 | Szt. |  |  |  |
| 63 | Cz. Mufa czarna 1/2” | 20 | Szt. |  |  |  |
| 64 | Cz. Mufa czarna 3/4” | 20 | Szt. |  |  |  |
| 65 | Cz. Nypel czarny 1/2” | 20 | Szt. |  |  |  |
| 66 | Cz. Nypel czarny 3/4” | 20 | Szt. |  |  |  |
| 67 | Cz. Trójnik czarny 1/2” | 20 | Szt. |  |  |  |
| 68 | Cz. Trójnik czarny 3/4” | 20 | Szt. |  |  |  |
| 69 | Pasta uszczelniająca 360g | 10 | Szt. |  |  |  |
| 70 | Pakuły 500g | 4 | Szt. |  |  |  |
| 71 | Termometr z kapilarą 63mm | 2 | Szt. |  |  |  |
| 72 | Termomentr przylgowy 63mm | 2 | szt |  |  |  |
| 73 | Pompa C.O 25/40/180 | 2 | Szt. |  |  |  |
| 74 | Zawór bezpieczeństwa MS 15 1/2x3/4 | 2 | Szt. |  |  |  |
| 75 | Zawór bezpieczeństwa MSW 1/2x3/4 | 2 | Szt. |  |  |  |
| 76 | Zawór bezpieczeństwa AF4 GZ-GW 1/2 | 2 | Szt. |  |  |  |
| 77 | Zawór bezpieczeństwa AF8 GZ-GW 3/4 | 2 | Szt. |  |  |  |
| 78 | Pistolet klejowy 40W | 6 | Szt. |  |  |  |
| 79 | Klej 1KG PVC | 6 | Szt. |  |  |  |
| 80 | Zespół kolektorów 4 modułowy z przepływem | 2 | Szt. |  |  |  |
| 81 | Zestaw różnicowo pompowy 1 poziomowy | 2 | Szt. |  |  |  |
| 82 | Kalibrator z fazown. PEX 20mm | 2 | Szt. |  |  |  |
| 83 | Kalibrator z fazown. PEX 16mm | 2 | Szt. |  |  |  |
| 84 | Zest. Grzej 1m2 150W mata + termostat | 2 | Szt. |  |  |  |
| 85 | Regulator kotła CO – sterownik kotłą | 1 | Szt. |  |  |  |
| 86 | Konsola DN15 do wodomierza ½” | 2 | Szt. |  |  |  |
| 87 | Wentylator 20 | 2 | Szt. |  |  |  |
| 88 | Rura PEX 16mm | 50 | mb |  |  |  |
| 89 | Łącznik prosty dwustronny 16x1 PEX | 10 | Szt. |  |  |  |
| 90 | Zaciskarka PEX | 1 | Szt. |  |  |  |
| 91 | Obcinak do rur TC 42 | 1 | Szt. |  |  |  |